| INSTALACIÓN | RADICADO | FECHA |  | N° EXPEDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación | Radicado de entrada | Fecha |  | No. de expediente |
|  | Radicado de entrada | Fecha |  | DOCUMENTACIÓN COMPLETA |
|  | Radicado de entrada | Fecha |  | SI ☐ NO ☐ |

| A. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Artículos 23 y 26 Res. 9 0874 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía. Se realiza una revisión de la totalidad de documentos e información allí contenida y presentada por el solicitante, los resultados de la revisión no constituyen una evaluación técnica del contenido ni una aprobación o aval del mismo, así como tampoco una autorización. |
| --- |
| INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE SOLICITUD. | SI | NO |
| Solicitud de licencia, completamente diligenciada y firmada por el representante legal y el Oficial de Protección Radiológica (OPR) de la instalación. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. a) | ☐ | ☐ |
| Inventario de las fuentes, que deberá contener la lista completa de las fuentes radiactivas objeto de la autorización (Sección B del formulario de solicitud). Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. h) | ☐ | ☐ |
| Listado de personal ocupacionalmente expuesto vinculado a la instalación (Sección F del formulario de solicitud). Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. i) | ☐ | ☐ |
| Listado de equipos de protección radiológica disponibles en la instalación (Sección G del formulario de solicitud). Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. j) | ☐ | ☐ |
| INDICAR QUE SI SE CUENTA CON LA LICENCIA DE DISEÑO. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. b) modificado por la Res. 4 1226 de 2016, art- 8 | SI | NO |
| Lo cual se verifica en el sistema de la autoridad reguladora. En el caso de instalaciones que han venido operando y no han tenido modificaciones, deberá adjuntarse la memoria descriptiva de la instalación: | ☐ | ☐ |
| Plano arquitectónico de la instalación. | ☐ | ☐ |
| Plano de clasificación de áreas y controles de acceso, especificando la localización de las zonas controladas, supervisadas y áreas colindantes. | ☐ | ☐ |
| Plano con los puntos de referencia para monitoreos, incluyendo los valores estimados de dosis para cada punto. | ☐ | ☐ |
| Blindajes estructurales y portátiles con su respectiva memoria de cálculo. | ☐ | ☐ |
| Diagrama descriptivo de la ubicación de las fuentes y de los flujos de material radiactivo. | ☐ | ☐ |
| Plano del sitio de almacenamiento de las fuentes selladas en desuso o en proceso de gestión. | ☐ | ☐ |
| Descripción de los sistemas, elementos y componentes importantes para la protección radiológica y la seguridad física de la instalación. | ☐ | ☐ |
| Descripción de los materiales de construcción y acabado de las superficies de los locales de trabajo, en los casos que se requiera. | ☐ | ☐ |
| Descripción del sistema eléctrico de emergencia, que deberá alimentar los servicios esenciales para la seguridad tal como: iluminación de emergencia, instrumentación y control, etc. | ☐ | ☐ |
| Descripción del sistema de detección y extinción de incendios, que proteja la integridad de la fuente de irradiación y de los dispositivos, equipos, sistemas y estructuras de seguridad. | ☐ | ☐ |
| Si la instalación cuenta con un recinto de almacenamiento temporal de fuentes, por ejemplo para el caso en que sea necesario el desmontaje de las fuentes o mientras se realiza su gestión, deberá señalarse su ubicación e identificarla claramente. Si no se tiene previsto disponer de dicho recinto de almacenamiento deberá señalarse expresamente en la documentación. | ☐ | ☐ |
| MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LA INSTALACIÓN. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. c) Excepción: Para renovación de Licencia, es requerido solo en el caso de que haya sufrido cambios o modificaciones respecto de la licencia presentada cuando se tramitó la autorización cuya renovación se solicita. | SI | NO |
| ASPECTOS GENERALES. | ☐ | ☐ |
| Objetivo y alcance del Manual. | ☐ | ☐ |
| Definiciones de los términos de uso exclusivo en la instalación o con significado específico en el Manual. | ☐ | ☐ |
| Situaciones operativas a las que es aplicable. | ☐ | ☐ |
| Revisiones del Manual: objeto, frecuencia y procedimiento a seguir. | ☐ | ☐ |
| Control administrativo: responsable, copias que se deben generar, retirada de ejemplares obsoletos y distribución de copias. | ☐ | ☐ |
| Lista de símbolos y acrónimos utilizados en el texto. | ☐ | ☐ |
| ORGANIZACIÓN. | ☐ | ☐ |
| Organización del personal de la instalación. | ☐ | ☐ |
| Límites de dosis. | ☐ | ☐ |
| Clasificación de las zonas de trabajo. | ☐ | ☐ |
| Normas de acceso, permanencia y trabajo en zonas clasificadas. | ☐ | ☐ |
| Contabilidad de las fuentes. | ☐ | ☐ |
| PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. | ☐ | ☐ |
| Monitoreo de áreas. | ☐ | ☐ |
| Protección de los TOE. |  |  |
| Protección del público. | ☐ | ☐ |
| Control de la exposición potencial. | ☐ | ☐ |
| Protección al paciente en prácticas médicas. | ☐ | ☐ |
| Vigilancia especial. | ☐ | ☐ |
| FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. | ☐ | ☐ |
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN. | ☐ | ☐ |
| REGISTROS. | ☐ | ☐ |
| AUDITORIAS Y REVISIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. | ☐ | ☐ |
| MANUAL DE SEGURIDAD FÍSICA. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. d) Excepción: Para renovación de Licencia, es requerido solo en el caso de que haya sufrido cambios o modificaciones respecto de la licencia presentada cuando se tramitó la autorización cuya renovación se solicita. | SI | NO |
| Características del acceso a la instalación. | ☐ | ☐ |
| Barreras físicas instaladas y sus características (puertas, cerraduras). | ☐ | ☐ |
| Sistemas para la verificación de acceso, formas de activación y respuesta. | ☐ | ☐ |
| Medidas administrativas para la limitación de accesos no autorizados. | ☐ | ☐ |
| Medidas administrativas para el control de los sistemas de barreras y verificación automática de acceso. | ☐ | ☐ |
| EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. e) La evaluación de seguridad deberá ser elaborada por el oficial de protección radiológica (OPR) de la instalación y/o por un experto calificado. Si la evaluación de seguridad ha sido elaborada por un experto calificado, esta deberá ser avalada por el oficial de protección radiológica (OPR) de la instalación, como responsable primario por la seguridad de la misma. Excepción: Para renovación de Licencia, es requerido solo en el caso de que haya sufrido cambios o modificaciones respecto de la licencia presentada cuando se tramitó la autorización cuya renovación se solicita. | SI | NO |
| Escenarios de exposiciones normales y potenciales. | ☐ | ☐ |
| Magnitud prevista de las exposiciones normales y, en la medida que sea razonable y práctico, estimar la probabilidad y la magnitud de las exposiciones potenciales. | ☐ | ☐ |
| Evaluación de la calidad y la amplitud de las disposiciones en materia de protección y seguridad. | ☐ | ☐ |
| PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS DE LA INSTALACIÓN. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. f) Excepción: Para renovación de Licencia, es requerido solo en el caso de que haya sufrido cambios o modificaciones respecto de la licencia presentada cuando se tramitó la autorización cuya renovación se solicita. | SI | NO |
| Bases de la planificación. | ☐ | ☐ |
| Organización de la respuesta. | ☐ | ☐ |
| Operaciones. | ☒ | ☐ |
| Capacitación. | ☐ | ☐ |
| MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA PRÁCTICA. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. g) Excepción: Para renovación de Licencia, es requerido solo en el caso de que haya sufrido cambios o modificaciones respecto de la licencia presentada cuando se tramitó la autorización cuya renovación se solicita. | SI | NO |
| Operacionales. | ☐ | ☐ |
| Administrativos. | ☐ | ☐ |
| Emergencia. | ☐ | ☐ |
| CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTE PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | SI | NO |
| Correspondiente a cada uno de los equipos relacionados en la sección G del formato de solicitud. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. j) | ☐ | ☐ |
| PLAN DE GESTIÓN PARA LAS FUENTES SELLADAS EN DESUSO Y FUENTES NO SELLADAS QUE NO HAYAN ALCANZADO EL NIVEL DE DISPENSA. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. k) modificado por la Res. 4 1226 de 2016, art. 8 | SI | NO |
| El plan deberá incluir los procedimientos establecidos por la instalación para la gestión de todas las fuentes, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 18 0005 de 2010 y la Resolución 4 1178 de 2016, o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. | ☐ | ☐ |
| Inventario actualizado de fuentes a cargo de la instalación. | ☐ | ☐ |
| Criterios para seleccionar los lugares de la instalación destinados para el almacenamiento temporal de las fuentes en desuso, en función de sus características y de su uso o destino. | ☐ | ☐ |
| Medidas de vigilancia radiológica que se realizarán en estos lugares y al material almacenado, además de la establecida en el programa de vigilancia radiológica de las áreas de la instalación. | ☐ | ☐ |
| Medidas que garanticen el control de acceso a estos lugares solo a personas autorizadas y que aseguren que las exposiciones debidas a estos materiales son lo más bajas razonablemente posible. | ☐ | ☐ |
| Criterios que garanticen que, de ser necesario almacenar provisionalmente fuentes en desuso en un lugar diferente a su lugar de almacenamiento, esta disposición no supere, en ningún caso, tres meses y se haga en las debidas condiciones de protección, de forma que no supongan riesgos adicionales. | ☐ | ☐ |
| Medidas para la preparación, y transporte de fuentes selladas en desuso, que garanticen el cumplimiento de la legislación vigente. | ☐ | ☐ |
| Envío fuera de la instalación de todo tipo de fuentes selladas en desuso, preferiblemente al fabricante o al proveedor. | ☐ | ☐ |
| RECIBO DE PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN. Res. 9 0874 de 2014, art. 22 lit. l) y Res. D-083 de 2015, art.7 | ☐ | ☐ |

B. OBSERVACIONES

| _____________________________________________________ Nombre del evaluador responsable Evaluador Grupo de Licenciamiento y Control |  |
| --- | --- |
| _____________________________________________________ Nombre del coordinador Coordinador Grupo de Licenciamiento y Control |  |