## Modf_Dict_2018 (2)
ESPECIFICACIONES PARA APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS NSR - 10
MARCA: |  |  | COMPACTO (Sensor + Digitalizador) | Si:
REFERENCIA: |  |  |  | No:
OTRO: |  |  | FBA MEMS
CONTACTO (Nombre; Móvil y Email): |  |  | FECHA:
No. | REQUISITOS MÍNIMOS | ESPECIFICACIONES FABRICANTE | VERIFICACIÓN | APROB.
SENSORES
1 | Triaxial Biaxial Ortogonales
2 | Escala Total mín. ±2 g (gravedad)
3 | Respuesta Frecuencia 0.02 Hz - 50 Hz
4 | Rango Dinámico Mínimo 90 dB
5 | Rango de Temperatura -20 ºC a +60 ºC
6 | Pruebas de Funcionamiento de señal
7 | Protección EMI y RFI
DIGITALIZADOR
8 | Adquisición 3 canales independientes
9 | Convertidor ADC
10 | Resolución mín. 16 bits
11 | Tasa de muestreo mín. 200 mps
12 | Rango Dinámico > 70 dB
13 | Banda de Frecuencia > Sensor
14 | Nivel de ruido < 0.02 mg
15 | Rango de Temperatura -20 ºC a +60 ºC
16 | Señales de Control
17 | Almacenamiento Local
18 | Software de comunicación integrado.
19 | Opciones de Comunicación: (Ethernet TCP/IP, RS-232, FTP, SFTP. )
20 | Telemetría (Opcional)
21 | Protección EMI y RFI
DETECCIÓN
22 | STA/LTA, trigger/detrigger, mín. 0.1 Hz - 12 Hz
ALMACENAMIENTO
23 | Mínimo 2 Gb
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO
24 | GPS (Recomendado) NTP
ENERGÍA
25 | Comercial
SOFTWARE
26 | Software configuración y extracción datos
FORMATO DE REGISTROS
27 | Formato MiniSeed
ANEXOS (Descripción breve de folleto(s), ficha(s) técnica(s), catálogo(s), etc., que se adjuntan):____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: Un instrumento para movimiento fuerte corresponde a un acelerógrafo (tal como hace referencia el reglamento NSR-10), elemento este que debe contar con dos componentes básicos: sensor de aceleración y digitalizador de señal. De esta forma, las dos partes (sensor, digitalizador), pueden o no encontrase compactos. En el evento en el cual estos elementos no se encuentren compactos, el SGC no considera un arreglo la conformación del acelerógrafo por estos dos elementos independientes (sensor, digitalizador), para cumplir con la instrumentación requerida por la NSR - 10.